|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Enerji verimliliği kontrol listesi** | | | | | | | | |
| Ekipmanların performansını gözden geçirmek ve enerji tüketiminin azaltılabileceği alanları belirlemek amacıyla bu kontrolün ayda bir yapılması önerilir. Herhangi bir işlem gerekiyorsa, yapılacak işler birim amirine iletilmelidir. | | | | | | | | |
| Kurum/Bina adı: | |  | | | | İncelenen Kat: | |  |
| **Tarih** |  | **Saat** |  | **İmza** |  | **Evet** | **Hayır** | **Eyleme ihtiyaç var** |
|
| **Isıtma/Soğutma** | | | | | | | | |
| Personel, iç ortam sıcaklığının çok düşük veya yüksek olmasıyla ilgili sorunlar yaşadı mı? | | | | | |  |  |  |
| Son 12 ay içinde ısıtma/soğutma sisteminin bakımı yapıldı mı? | | | | | |  |  |  |
| Odalarda portatif elektrikli ısıtıcı veya su ısıtıcısı kullanılıyor mu? | | | | | |  |  |  |
| Oda termostatı/klima doğru sıcaklığa ayarlanmış mı?  (Yaz en az 24, kış en fazla 22 C) | | | | | |  |  |  |
| Kalorifer peteklerinin önünde mobilya ya da başka bir ekipman var mı? | | | | | |  |  |  |
| Aktif olarak ısıtılan odalarda açık pencere veya kapı var mı? | | | | | |  |  |  |
| Klimalı odalarda klima çalışırken herhangi bir pencere veya kapı açık mı? | | | | | |  |  |  |
| Pencerelerden veya kapılardan gelen soğuk hava akımı var mı? | | | | | |  |  |  |
| **Aydınlatma** | | | | | | | | |
| Doğal gün ışığı varken ışıklar kapalı mı? | | | | | |  |  |  |
| Işıklar mesai saatleri dışında kapatılıyor mu? | | | | | |  |  |  |
| Herhangi bir aydınlatma armatürünün değiştirilmesi veya iyileştirilmesi gerekiyor mu? | | | | | |  |  |  |
| Duvarlar açık renkli boyanmış mı? | | | | | |  |  |  |
| **Ofis cihazlarının Kullanımı** | | | | | | | | |
| Tüm bilgisayarlarda güç tasarrufu modları etkin mi? | | | | | |  |  |  |
| Herhangi bir bilgisayar gece boyunca açık veya bekleme modunda kalıyor mu? | | | | | |  |  |  |
| Monitörler kullanılmadığında kapanacak şekilde ayarlanmış mı? | | | | | |  |  |  |
| Yazıcılar veya fotokopi makineleri mesai saatleri dışında kapalı mı? | | | | | |  |  |  |
| Mesai bitimi ile kullanılmayan cihazlar prizlerinden kapatılıyor mu? | | | | | |  |  |  |
| Buzdolabı, su ısıtıcısı, kahve makinesi veya otomat gibi mutfak ekipmanları kullanılıyor mu? | | | | | |  |  |  |
| **Fabrika/Depo (varsa)** | | | | | | | | |
| Ekipman kullanılmadığında pompalar/fanlar/basınçlı hava sistemleri kapatılıyor mu? | | | | | |  |  |  |
| Ekipmanda herhangi bir sızıntı var mı? | | | | | |  |  |  |
| Soğutma üniteleri verimli kullanılıyor mu? | | | | | |  |  |  |
| Enerji verimliliğine dair ilave ipuçları için <https://aklinlaverimliyasa.com/> internet sitesini ve sosyal medya hesaplarını takip ediniz. | | | | | | | | |